Додаток до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

від 04.06.2020 № 100

# Розмір внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку тепла, та їх розподілу між споживачами ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

| № | Інв. номер | Адреса та основний засіб | кількість приміщень | Внески (щоквартально на будинок),грн. | Внески (щоквартально на приміщення),грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 450347 | Академіка Корольова (Куйбишева),131 Теплолічильник Sharky 775 | 6 | 478,24 | 79,71 |
| 2 | 450348 | Академіка Корольова (Куйбишева),133 Теплолічильник Sharky 775 | 17 | 1005,46 | 59,14 |
| 3 | 450300 | Байбулатова,17 Теплолічильник Sharky 775/40- 10 | 59 | 999,06 | 16,93 |
| 4 | 450299 | Байбулатова,19 Теплолічильник Sharky 775 | 60 | 997,93 | 16,63 |
| 5 | 450319 | Бєляєва,18 Теплолічильник Sharky DN 40 | 99 | 999,06 | 10,09 |
| 6 | 450281 | Брів-ла-Гайард,3 Теплолічильник Sharky 775/40- 80 | 62 | 1001,55 | 16,15 |
| 7 | 450112 | Брів-ла-Гайард,4 Теплолічильник "СІЧ-М" 458 | 69 | 477,79 | 6,92 |
| 8 | 69183674 | Брів-ла-Гайард,5 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B60Q» | 70 | 1668,53 | 23,84 |
| 9 | 68965234 | Брів-ла-Гайард,9 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B61Q» | 70 | 1744,83 | 24,93 |
| 10 | 68902217 | Брів-ла-Гайард,11 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH50» | 63 | 1720,88 | 27,32 |
| 11 | 450113 | Брів-ла-Гайард,12/1 Теплолічильник "СІЧ-М" 464 | 31 | 478,70 | 15,44 |
| 12 | 450114 | Брів-ла-Гайард,12/2 Теплолічильник "СІЧ-М" 465 | 33 | 478,70 | 14,51 |
| 13 | 69194380 | Брів-ла-Гайард,13 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B61Q» | 68 | 1631,94 | 24,00 |
| 14 | 11097 | Бульвар 30-річчя Перемоги, 2,4,6 Теплолічильник "СІЧ-М" | 134 | 480,05 | 3,58 |
| 15 | 450359 | Бульвар 30-річчя Перемоги,12 Теплолічильник Sharky VMT int-25 | 43 | 887,05 | 20,63 |
| 16 | 69456013 | Бульвар 30-річчя Перемоги,12А Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH 50» | 38 | 1062,78 | 27,97 |
| 17 | 450316 | Бульвар 30-річчя Перемоги,19 з 1 по 36 Теплолічильник Sharky DN 25 | 35 | 887,73 | 25,36 |
| 18 | 450317 | Бульвар 30-річчя Перемоги,19 з 37 по 72 Теплолічильник Sharky DN 25 | 36 | 887,73 | 24,66 |
| 19 | 450318 | Бульвар 30-річчя Перемоги,19 з 73 по 144 Теплолічильник Sharky DN 25 | 65 | 887,73 | 13,66 |

- Продовження дода

| 20 | 69277531 | Бульвар 30-річчя Перемоги,21 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B70Q» | 129 | 2387,56 | 18,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 450324 | Бульвар 30-річчя Перемоги,22 Теплолічильник Sharky DN 65 | 129 | 1181,30 | 9,16 |

| 22 | 0184\0215 | Бульвар 30-річчя Перемоги,26 Теплолічильник «Apator LQM- III» | 43 | 1345,05 | 31,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 450170 | Бульвар 30-річчя Перемоги,32 Теплолічильник "СІЧ-М" 573 | 56 | 481,64 | 8,60 |
| 24 | 450103 | Бульвар 30-річча Перемоги,34 Теплолічильник "СІЧ-М" 456 | 78 | 481,64 | 6,17 |
| 25 | 68664390 | Бульвар 30-річча Перемоги,38 Теплолічильник Ultraheat Т550/UH50 | 66 | 1706,62 | 25,86 |
| 26 | 450277 | Бульвар 30-річчя Перемоги,40/1 Теплолічильник СІЧ-М | 55 | 791,87 | 14,40 |
| 27 | 450104 | Бульвар 30-річчя Перемоги,40/2 Теплолічильник "СІЧ-М" 571 | 56 | 481,86 | 8,60 |
| 28 | 450298 | Бульвар 30-річчя Перемоги,40/3 Теплолічильник "СІЧ-М" 571 | 53 | 939,64 | 17,73 |
| 29 | 68664392 | Бульвар 30-річчя Перемоги,44 Теплолічильник Ultraheat Т550/UH50 В60D | 85 | 1706,84 | 20,08 |
| 30 | 450155 | Вакуленчука,76 Теплолічильник СІЧ-М 490 | 80 | 477,57 | 5,97 |
| 31 | 450156 | Вакуленчука,78 Теплолічильник СІЧ-М 480 | 80 | 477,57 | 5,97 |
| 32 | 70162977 | Вакуленчука,80 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B61Q» | 60 | 1541,11 | 25,69 |
| 33 | 70162953 | Вакуленчука,82 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B60Q» | 60 | 1384,39 | 23,07 |
| 34 | 450340 | Вакуленчука,84 Теплолічильник Sharky 775/20 | 16 | 849,13 | 53,07 |
| 35 | 68634117 | Гагаріна,3 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH50» | 213 | 2248,20 | 10,55 |
| 36 | 70047506 | Гагаріна,7 Теплолічильник Ultraheat Т550/UH50-B61Q з архіват.з термоперетвор. Pt500-2м DN40 | 111 | 1526,40 | 13,75 |
| 37 | 450286 | Гагаріна,13 Теплолічильник Sharky 775/40-85 | 139 | 1004,49 | 7,23 |
| 38 | 67284618 | Гвардійська,1 Теплолічильник Ultraheat Т550/UH50 | 27 | 1670,77 | 61,88 |
| 39 | 450341 | Гвардійська,4 Теплолічильник Sharky 775/25 | 26 | 894,97 | 34,42 |
| 40 | 450352 | Гвардійська,5 Теплолічильник Sharky 775/32-6 | 23 | 946,88 | 41,17 |
| 41 | 450353 | Гвардійська,7 Теплолічильник Sharky 775/25 | 21 | 894,97 | 42,62 |
| 42 | 450328 | Гвардійська,9 Теплолічильник Sharky 775/25 | 23 | 952,98 | 41,43 |
| 43 | 450339 | Гвардійська,10 Теплолічильник Sharky 775/25 | 22 | 894,74 | 40,67 |
| 44 | 450311 | Гвардійська,13 Теплолічильник Sharky DN 40 | 64 | 1013,09 | 15,83 |

- Продовження дода

| 45 | 450335 | Гвардійська,15 Теплолічильник Sharky 775/25 | 32 | 894,97 | 27,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 450312 | Гвардійська,17 Теплолічильник Sharky DN 40 | 45 | 895,87 | 19,91 |
| 47 | 450342 | Гвардійська,19 Теплолічильник Sharky 775/40 | 68 | 1013,83 | 14,91 |
| 48 | 450310 | Гвардійська,20 Теплолічильник Sharky DN 40 | 69 | 1013,99 | 14,70 |
| 49 | 68865937 | Гвардійська,28 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH50» | 61 | 1732,19 | 28,40 |
| 50 | 450120 | Героїв Сталінграда,5 Теплолічильник "СІЧ-М" 463 | 38 | 475,08 | 12,50 |
| 51 | 69344313 | Героїв Сталінграда,9 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B60Q» | 89 | 1492,80 | 16,77 |
| 52 | 69860876 | Героїв Сталінграда,11 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH 50» | 1 | 1730,67 | 1730,67 |

| 53 | 450121 | Героїв Сталінграда,13 Теплолічильник "СІЧ-М" 485 | 80 | 475,76 | 5,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 450174 | Героїв Сталінграда,15 Теплолічильник "СІЧ-М" 528 | 105 | 475,08 | 4,52 |
| 55 | 450327 | Героїв України (Кірова),34 Теплолічильник Sharky 775/32 | 34 | 932,18 | 27,42 |
| 56 | 450130 | Героїв України (Кірова),37а Теплолічильник СІЧ-М 524 | 66 | 475,76 | 7,21 |
| 57 | 450131 | Героїв України (Кірова),38 Теплолічильник СІЧ-М 531 | 16 | 474,85 | 29,68 |
| 58 | 450278 | Героїв України (Кірова),40 Теплолічильник SHARKY | 102 | 933,08 | 9,15 |
| 59 | 450134 | Героїв України (Кірова),45 Теплолічильник СІЧ-М 61674 | 27 | 476,44 | 17,65 |
| 60 | 450135 | Героїв України (Кірова),47 Теплолічильник СІЧ-М 494 | 130 | 476,21 | 3,66 |
| 61 | 69194435 | Героїв України (Кірова),48 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B70Q» | 156 | 2382,36 | 15,27 |
| 62 | 68635006 | Героїв України (Кірова),54 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH50» | 1 | 2244,81 | 2244,81 |
| 63 | 450136 | Героїв України (Кірова),65 Теплолічильник СІЧ-М 569 | 92 | 477,11 | 5,19 |
| 64 | 450305 | Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе),19 Теплолічильник Sharky 775/ DN40 | 70 | 996,52 | 14,24 |
| 65 | 450302 | Гетьмана Сагайдачного,21 Теплолічильник Sharky DN25 | 68 | 877,78 | 12,91 |
| 66 | 450360 | Гетьмана Сагайдачного,270 Теплолічильник Sharky 775/25 | 16 | 886,15 | 55,38 |
| 67 | 450297 | Гетьманська (Леніна),73а Теплолічильник Sharky 775/25- 6 | 16 | 881,67 | 55,10 |
| 68 | 450309 | Гетьманська (Леніна),95 Теплолічильник Sharky 775/25 вул.Гетьманська (Леніна),95 | 30 | 881,17 | 29,37 |

- Продовження дода

| 69 | 69478389 | Гетьманська (Леніна),127 Теплолічильник Ultraheat Т550/UH 50 | 138 | 1588,31 | 11,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 450119 | Гоголя,138 Теплолічильник "СІЧ-М" 478 | 95 | 476,44 | 5,02 |
| 71 | 68630727 | Гоголя,140Теплолічильник Ultraheat Т550/UH50 | 1 | 1923,47 | 1923,47 |
| 72 | 450116 | Гризодубової,42 з 1по 108 Теплолічильник "СІЧ-М" 483 | 93 | 477,57 | 5,14 |
| 73 | 450333 | Гризодубової,42 з 109 по 175 Теплолічильник Sharky 775/50 | 59 | 1115,43 | 18,91 |
| 74 | 450172 | Гризодубова,46 Теплолічильник "СІЧ-М" 561 | 124 | 477,34 | 3,85 |
| 75 | 17982 | Гризодубової,52 Теплолічильник «Суперком-01- 1» | 46 | 1718,49 | 37,36 |
| 76 | 450117 | Гризодубової,56 Теплолічильник "СІЧ-М" 521 | 52 | 476,89 | 9,17 |
| 77 | 450118 | Гризодубової,60 Теплолічильник "СІЧ-М" 481 | 50 | 476,66 | 9,53 |
| 78 | 58397975 | Гризодубової,64 Теплолічильник «Sharky» | 125 | 1561,55 | 12,49 |
| 79 | 450162 | Дружби,226 Теплолічильник СІЧ-М 504 | 81 | 479,15 | 5,92 |
| 80 | 450141 | Івана Алексєєва (Крупської),4 Теплолічильник СІЧ-М 523 | 66 | 475,53 | 7,21 |

| 81 | 69273082 | Теплолічильник «Суперком-01- SKS» №041541преобразователь «UltraheatUHТ150/2Wr761» | 68 | 1872,23 | 27,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 450142 | Івана Алексєєва (Крупської),10а Теплолічильник СІЧ-М 510 | 53 | 475,98 | 8,98 |
| 83 | 450153 | Івана Алексєєва (Крупська),14 Теплолічильник СІЧ-М 497 | 99 | 476,21 | 4,81 |
| 84 | 69194379 | Івана Алексєєва (Крупська),18А Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B61Q» -UA15-E00-A008- | 142 | 1630,13 | 11,48 |
| 85 | 450154 | Івана Алексєєва (Крупська),20 Теплолічильник Січ-м 508 | 47 | 476,89 | 10,15 |
| 86 | 68634202 | Інтеркультурна (Дзержинского),141 А, Б Теплолічильник Ultraheat Т550/UH50 В65Q | 89 | 1699,83 | 19,10 |
| 87 | 450165 | Інтеркультурна (Дзержинского),143 Теплолічильник СІЧ-М 565 | 128 | 474,85 | 3,71 |
| 88 | 450166 | Інтеркультурна (Дзержинского),145 Теплолічильник СІЧ-М 515 | 137 | 474,85 | 3,47 |
| 89 | 450167 | Інтеркультурна (Дзержинского),161 Теплолічильник СІЧ-М 498 | 117 | 474,17 | 4,05 |
| 90 | 450280 | Інтеркультурна (Дзержинського),382 Теплолічильник | 8 | 478,70 | 59,84 |
| 91 | 450094 | Інтеркультурна (Дзержинского),388/1 Теплолічильник "СІЧ-М" 506 | 35 | 479,60 | 13,70 |
| 92 | 69194400 | Інтеркультурна(Дзержинского), 392 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B61Q» | 95 | 1633,75 | 17,20 |

- Продовження дода

| 93 | 450287 | Інтеркультурна(Дзержинского), 394 Теплолічильник Sharky 775/40-86 | 89 | 1004,49 | 11,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 450282 | Інтеркультурна (Дзержинського),396 Теплолічильник Sharky 775/40- | 97 | 1004,72 | 10,36 |
| 95 | 450095 | Інтеркультурна (Дзержинского),398 Теплолічильник "СІЧ-М" 557 | 58 | 480,73 | 8,29 |
| 96 | 450096 | Інтеркультурна (Дзержинского),402 Теплолічильник "СІЧ-М" 559 | 96 | 480,51 | 5,01 |
| 97 | 450097 | Інтеркультурна (Дзержинского),404 Теплолічильник "СІЧ-М" 517 | 62 | 480,73 | 7,75 |
| 98 | 450098 | Інтеркультурна(Дзержинского), 406 Теплолічильник "СІЧ-М" 541 | 87 | 481,64 | 5,54 |
| 99 | 450099 | Інтеркультурна (Дзержинского),408 Теплолічильник "СІЧ-М" 566 | 96 | 480,73 | 5,01 |
| 100 | 450303 | Інтеркультурна (Дзерджинского),410 з 1 по 120 Теплолічильник Sharky 775/40 | 120 | 1309,14 | 10,91 |
| 101 | 450304 | Інтеркультурна (Дзерджинского),410 з 121 Теплолічильник Sharky 775/40 | 119 | 1309,20 | 11,00 |
| 102 | 68664391 | Інтеркультурна (Дзержинского),414 Теплолічильник Ultraheat | 75 | 1706,84 | 22,76 |
| 103 | 450100 | Інтеркультурна (Дзержинского),416 Теплолічильник "СІЧ-М" 562 | 54 | 481,86 | 8,92 |
| 104 | 450361 | Інтеркультурна (Дзержинського),418 Теплолічильник "СІЧ-А" | 60 | 481,86 | 8,03 |
| 105 | 450101 | Інтеркультурна (Дзержинского),424 Теплолічильник "СІЧ-М" 562 | 161 | 482,54 | 3,00 |
| 106 | 450122 | Казарцева,2 Теплолічильник "СІЧ-М" 514 | 67 | 477,79 | 7,13 |

| 107 | 450173 | Казарцева,6 Теплолічильник "СІЧ-М" 563 | 97 | 477,79 | 4,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 450123 | Казарцева,12 Теплолічильник "СІЧ-М" 486 | 110 | 477,79 | 4,34 |
| 109 | 450124 | Казарцева,16 Теплолічильник "СІЧ-М" 475 | 91 | 478,24 | 5,26 |
| 110 | 450125 | Казарцева,17 Теплолічильник "СІЧ-М" 484 | 139 | 478,24 | 3,44 |
| 111 | 68664403 | Казарцева,18 Теплолічильник Ultraheat Т550/UH50 В65Q | 99 | 1703,00 | 17,20 |
| 112 | 450126 | Казарцева,19 Теплолічильник "СІЧ-М" 568 | 137 | 478,02 | 3,49 |
| 113 | 450279 | Каспійська,79а Теплолічильник UN50 | 15 | 478,24 | 31,88 |
| 114 | 450293 | Ломоносова,240 Теплолічильник тепла Sharky DN 40 | 75 | 1003,36 | 13,38 |
| 115 | 450291 | Ломоносова,242,244 Теплолічильник Sharky DN 80 | 207 | 1244,60 | 6,01 |
| 116 | 450362 | Лютнева,196 Теплолічильник Supercal 531 DN 50 | 105 | 480,51 | 4,58 |
| 117 | 450290 | Лютнева,198 Теплолічильник Sharky 775/40-89 | 89 | 1004,95 | 11,29 |
| 118 | 450289 | Лютнева,200 Теплолічильник Sharky 775/40-88 | 43 | 1005,40 | 23,38 |

- Продовження дода

| 119 | 450314 | Лютнева,202 Теплолічильник Sharky DN32 | 58 | 939,19 | 16,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 450329 | Лютнева,221 Теплолічильник Sharky 775 /20 | 28 | 852,30 | 30,44 |
| 121 | 450283 | Лютнева,223 Теплолічильник Sharky 775/40-82 | 67 | 1004,49 | 14,99 |
| 122 | 450295 | Лютнева,225,229 Теплолічильник Sharky DN50 | 114 | 1118,82 | 9,81 |
| 123 | 68698586 | Лютнева,233 Теплолічильник Ultraheat Т550/UH50 | 119 | 1588,23 | 13,35 |
| 124 | 450143 | Майдан Перемоги,2 Теплолічильник СІЧ-М 880 | 40 | 473,95 | 11,85 |
| 125 | 450164 | Мелітопольських дивізій,126 Теплолічильник СІЧ-М 500 | 60 | 479,83 | 8,00 |
| 126 | 450346 | О. Невського,35 Теплолічильник Sharky 775 | 15 | 998,90 | 66,59 |
| 127 | 450351 | О. Невського,37 Теплолічильник Sharky 775/20-2 | 7 | 474,85 | 67,84 |
| 128 | 450350 | О. Невського,41 Теплолічильник Sharky 775/20-2,5 | 7 | 846,19 | 120,88 |
| 129 | 450322 | Олеся Гончара (Червонофлотська),79 Теплолічильник ULTRAHEAT DN 40 | 79 | 999,29 | 12,65 |
| 130 | 450127 | Осипенко,92 Теплолічильник "СІЧ-М" 541 | 54 | 476,66 | 8,83 |
| 131 | 450128 | Осипенко,94 Теплолічильник "СІЧ-М" | 54 | 476,66 | 8,83 |
| 132 | 450129 | Осипенко,103 Теплолічильник "СІЧ-М" | 45 | 476,89 | 10,60 |
| 133 | 450189 | П. Ловецького,140 Тепловий лічильник СІЧ -М | 38 | 485,26 | 12,77 |
| 134 | 450190 | П. Ловецького,142 Тепловий лічильник СІЧ -М | 34 | 485,26 | 14,27 |
| 135 | 450188 | П. Ловецького,144 Тепловий лічильник СІЧ -М | 35 | 485,26 | 13,86 |
| 136 | 450191 | П. Ловецького,146 Тепловий лічильник СІЧ -М | 34 | 485,71 | 14,29 |
| 137 | 450192 | П. Ловецького,146/3 Тепловий лічильник СІЧ -М | 37 | 485,71 | 13,13 |
| 138 | 450193 | П. Ловецького,148 Тепловий лічильник СІЧ -М | 32 | 485,94 | 15,19 |
| 139 | 450194 | П. Ловецького,150 Тепловий лічильник СІЧ -М | 32 | 485,94 | 15,19 |
| 140 | 450194 | П. Ловецького,152 Тепловий лічильник СІЧ -М | 34 | 486,16 | 14,30 |

| 141 | 450349 | Петра Дорошенка (Горького),3 Теплолічильник Sharky 775 | 24 | 1001,38 | 41,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 69194385 | Петра Дорошенка (Горького),31 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B61Q» | 100 | 1743,93 | 17,44 |
| 143 | 450169 | Пожарського,2а Теплолічильник "СІЧ-М" 540 | 47 | 476,21 | 10,13 |
| 144 | 450105 | Проспект 50 річчя Перемоги,15 Теплолічильник "СІЧ-М" 536 | 88 | 473,49 | 5,38 |
| 145 | 450106 | Проспект 50 -річчя Перемоги,17/1 Теплолічильник "СІЧ-М" 553 | 97 | 481,19 | 4,96 |

- Продовження дода

| 146 | 450292 | Проспект 50-річчя Перемоги,22а Теплолічильник Sharky DN32 | 65 | 931,72 | 14,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | 450294 | Проспект 50-річчя Перемоги,22б Теплолічильник Sharky DN40 | 98 | 998,16 | 10,19 |
| 148 | 450288 | Проспект 50-річчя Перемоги,33 Теплолічильник Sharky 775/40-87 | 53 | 1000,20 | 18,87 |
| 149 | 16197165 | Проспект 50-річчя Перемоги, 33 А , Теплолічильник Supercal 531 | 52 | 2001,14 | 38,48 |
| 150 | 450107 | Проспект 50 -річчя Перемоги,36/5 Теплолічильник "СІЧ-М" 532 | 142 | 476,21 | 3,35 |
| 151 | 70329779 | Проспект 50 -річчя Перемоги,36/9 Теплолічильник Т550/UH50-B61Q з архіват.з термоперетвор. Pt500-2м DN40 | 76 | 1507,03 | 19,83 |
| 152 | 450284 | Проспект 50-річчя Перемоги,37 Теплолічильник Sharky 775/40-83 | 65 | 1000,87 | 15,40 |
| 153 | 450315 | Проспект 50-річчя Перемоги,38 Теплолічильник Sharky DN32 | 48 | 935,34 | 19,49 |
| 154 | 450108 | Проспект 50 -річчя Перемоги,39 Теплолічильник "СІЧ-М" 461 | 66 | 477,11 | 7,23 |
| 15 | 450109 | Проспект 50 -річчя Перемоги,41 Теплолічильник "СІЧ-М" 462 | 100 | 478,02 | 4,78 |
| 156 | 450301 | Проспект 50-річчя Перемоги,43 Теплолічильник Sharky DN40 | 99 | 1002,01 | 10,12 |
| 157 | 69199141 | Проспект 50-річчя Перемоги,44 Теплолічильник«Ultraheat Т550/UH50» | 80 | 1350,90 | 16,89 |
| 158 | 450354 | Проспект 50-річчя Перемоги,46 Теплолічильник Sharky 775/40 | 78 | 1002,06 | 12,85 |
| 159 | 450110 | Проспект 50 -річчя Перемоги,49 Теплолічильник "СІЧ-М" 459 | 122 | 477,57 | 3,91 |
| 160 | 450111 | Проспект 50 -річчя Перемоги,50 Теплолічильник "СІЧ-М" 512 | 90 | 478,47 | 5,32 |
| 161 | 450357 | Проспект 50-річчя Перемоги,56 Теплолічильник Sharky 775/40 | 89 | 1001,72 | 11,26 |
| 162 | 450355 | Проспект 50-річчя Перемоги,58 Теплолічильник Sharky 775/40 | 86 | 1002,97 | 11,66 |
| 163 | 450313 | Проспект 50-річчя Перемоги,60 Теплолічильник Sharky DN32 | 60 | 936,70 | 15,61 |

| 164 | 450343 | Проспект Б.Хмельницького,3 з 1 по 40 Теплолічильник Sharky 775/20 | 39 | 843,16 | 21,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | 450344 | Проспект Б.Хмельницького,3 з 41 Теплолічильник Sharky 775/20 | 19 | 843,16 | 44,38 |

- Продовження дода

| 166 | 450144 | Проспект Б.Хмельницького,4 Теплолічильник СІЧ-М 496 | 13 | 471,89 | 36,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | 450336 | Проспект Б.Хмельницького,22 Теплолічильник Sharky 775/32 | 22 | 930,82 | 42,31 |
| 168 | 450337 | Проспект Б.Хмельницького,23 Теплолічильник Sharky 775/25 | 28 | 880,27 | 31,44 |
| 169 | 450345 | Проспект Б.Хмельницького,26 Теплолічильник Sharky | 23 | 997,20 | 43,36 |
| 170 | 68541430 | Проспект Б.Хмельницького,30 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH50-В45G» | 27 | 1845,04 | 68,33 |
| 171 | 450145 | Проспект Б.Хмельницького,31 Теплолічильник СІЧ-М 550 | 111 | 474,85 | 4,28 |
| 172 | 450358 | Проспект Б.Хмельницького,38 Теплолічильник Sharky 775 | 7 | 883,43 | 126,20 |
| 173 | 450338 | Проспект Б.Хмельницького,40 Теплолічильник Sharky 775/20 | 17 | 846,41 | 49,79 |
| 174 | 450330 | Проспект Б.Хмельницького,42 Теплолічильник Sharky 775/25 | 27 | 879,59 | 32,58 |
| 175 | 68632240 | Проспект Б.Хмельницького,43 Теплолічильник Ultraheat Т550/UH50 | 43 | 1922,57 | 44,71 |
| 176 | 450146 | Проспект Б.Хмельницького,45 Теплолічильник СІЧ-М 479 | 37 | 475,53 | 12,85 |
| 177 | 450147 | Проспект Б.Хмельницького,47 Теплолічильник СІЧ-М 487 | 50 | 475,76 | 9,52 |
| 178 | 450323 | Проспект Б.Хмельницького,48 Теплолічильник Sharky DN 40 | 65 | 999,97 | 15,38 |
| 179 | 450334 | проспект Б.Хмельницького,50 Теплолічильник Sharky 775/32 | 29 | 933,99 | 32,21 |
| 180 | 450148 | Проспект Б.Хмельницького,52 Теплолічильник СІЧ-М 570 | 65 | 476,21 | 7,33 |
| 181 | 450149 | Проспект Б.Хмельницького,53 Теплолічильник СІЧ-М 509 | 63 | 476,21 | 7,56 |
| 182 | 450150 | Проспект Б.Хмельницького,54 Теплолічильник СІЧ-М 535 | 55 | 476,44 | 8,66 |
| 183 | 450325 | Проспект Б.Хмельницького,58 з 1 по 56 Теплолічильник Sharky | 51 | 1114,75 | 21,86 |
| 184 | 450326 | Проспект Б.Хмельницького,58 з 57 Теплолічильник Sharky | 16 | 1114,75 | 69,67 |
| 185 | 67284618 | Проспект Б.Хмельницького,59 Теплолічильник Pollutherm | 52 | 1910,79 | 36,75 |
| 186 | 69244580 | Проспект Б.Хмельницького,60 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH 50» | 65 | 1407,96 | 21,66 |

- Продовження дода

| 187 | 450285 | Проспект Б. Хмельницького,64 Теплолічильник Sharky 775/40- 84 | 73 | 1000,42 | 13,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | 450332 | Проспект Б.Хмельницького,67 Теплолічильник Sharky 775/40 | 34 | 1001,16 | 29,45 |
| 189 | 450151 | Проспект Б.Хмельницького,89 Теплолічильник СІЧ-М 491 | 67 | 478,47 | 7,14 |
| 190 | 68965226 | Проспект Б.Хмельницького,91 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH50» | 67 | 1744,83 | 26,04 |
| 191 | 450152 | Проспект Б.Хмельницького,93 Теплолічильник Січ-М 491 | 63 | 478,70 | 7,60 |
| 192 | 68965228 | Садова (Бронзоса),26 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH50» | 68 | 1743,48 | 25,64 |
| 193 | 450157 | Садова (Бронзоса),28 Теплолічильник СІЧ-М 533 | 92 | 477,34 | 5,19 |
| 194 | 450158 | Садова (Бронзоса),37 Теплолічильник СІЧ-М 534 | 77 | 476,89 | 6,19 |
| 195 | 450159 | Садова (Бронзоса),39 Теплолічильник СІЧ-М 5492 | 77 | 477,11 | 6,20 |
| 196 | 69860882 | Садова (Бронзоса),43 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH 50» | 77 | 935,79 | 12,15 |
| 197 | 450296 | Садова (Бронзоса),45 Теплолічильник Sharky DN 32 | 38 | 935,79 | 24,63 |
| 198 | 450163 | Сєдовцев,4 Теплолічильник СІЧ-М 983 | 97 | 476,44 | 4,91 |
| 199 | 450308 | Університетська (Свердлова),35 Теплолічильник Sharky DN 50 | 111 | 1112,04 | 10,02 |
| 200 | 450307 | Університетська (Свердлова),37 Теплолічильник Sharky DN 50 | 108 | 1111,36 | 10,29 |
| 201 | 450306 | Чайковського,57 Теплолічильник Sharky DN32 | 23 | 937,60 | 40,77 |
| 202 | 450175 | Чернишевского,28/30 Теплолічильник СІЧ-М 544 | 23 | 473,72 | 20,60 |
| 203 | 450331 | Шмідта,4 Теплолічильник Sharky 775/20 | 11 | 847,77 | 77,07 |
| 204 | 450176 | Шмідта,13 Теплолічильник MULTSCOL №1045621/2000 | 62 | 476,89 | 7,69 |
| 205 | 68865935 | Шмідта,15 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH50» | 59 | 1719,07 | 29,14 |
| 206 | 450356 | Шмідта,32 Теплолічильник Sharky 775/20 | 10 | 848,90 | 84,89 |
| 207 | 69194382 | Шмідта,38 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH 50 -B61Q» | 149 | 1631,27 | 10,95 |
| 208 | 69478390 | Шмідта,40 Теплолічильник «Ultraheat Т550/UH 50» | 92 | 1590,57 | 17,29 |

- Продовження дода

| 209 | 450320 | Ярослава Мудрого (Роза Люксембург),1 Теплолічильник Sharky 775 | 69 | 1000,20 | 14,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 450137 | Ярослава Мудрого (Р.Люксембург),2 Теплолічильник СІЧ-М 501 | 61 | 476,21 | 7,81 |
| 211 | 450138 | Ярослава Мудрого (Р.Люксембург),3 (1,2 под) Теплолічильник СІЧ-М 505 | 28 | 499,22 | 17,83 |
| 212 | 450139 | Ярослава Мудрого (Р.Люксембург),6 Теплолічильник СІЧ-М 526 | 302 | 476,66 | 1,58 |

| 213 | 450321 | Ярослава Мудрого (Роза Люксембург),11 Теплолічильник Sharky 40 | 86 | 1001,10 | 11,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | 450140 | Ярослава Мудрого (Р.Люксембург),15 Теплолічильник СІЧ-М 564 | 119 | 477,79 | 4,02 |
| 215 | 69493201 | Ярослава Мудрого (Р.Люксембург),17 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-B83Q» -UA15-E00-A008- CLD» | 355 | 2560,54 | 7,21 |
| 216 | 70162981 | Ярослава Мудрого ( Р.Люксембург),19 Теплолічильник «Ultraheat UH 50-х65с» | 104 | 2314,57 | 22,26 |
| 217 | 450168 | Ярослава Мудрого ( Р.Люксембург),21 Теплолічильник СІЧ-М 558 | 160 | 478,70 | 2,99 |

Начальник управління соціально- економічного розвітку міста	Юрій ЗАХАРЧУК