Додаток 3

Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестицій програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО

# рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області	Директор КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької област

(найменування органу місцевого самоврядування)	(посадова особа ліцензіата)

від 03.09.2020 № 162

Секретар Мелітопольської міської ради Запорізької області

Роман РОМАНОВ

( підпис )

(підпис)

"03" 09. 2020 року

Сергій НЕМЧЕНКО

М.П.

Фінансовий план інвестиційної програми на 2021 рік

# КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами |  |  |  |  |  |  | За способом |  | Графік здійснення заходів та |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно- енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  | госпо- дарський (вартість матеріаль- них ресурсів) | підряд- ний | планова- ний період | прогнозний період |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко- ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планова- ний період + 1 | плано- ваний період + n* |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| І | ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 6а Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. шафа керування - 1 од кабель ВПП-16-400м провід ВПП2,5 – 160 м труба сталь ф108*4 – 120м засувки з електрокеруванням Д 100мм - 2 од; проект з експертизою - 1 комплект | 259,95 | 259,95 |  |  |  |  |  | 259,95 |  |  |  |  | 28 |  | 52560 |  |
| 1.1.2 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 13 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. станція керування - 1 од труба сталь д108*4 – 100м кабель ВПП 25-330м провід ВПП 2,5 – 120 м засувки з електрокеруванням Д250 мм - 1 од засувки з електрокеруванням Д150 мм - 1 од; проект з експертизою - 1 комплект | 304,10 | 304,10 |  |  |  |  |  | 304,10 |  |  |  |  | 24 |  | 70080 |  |
| 1.1.3 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 4 СВКГ "Авіа С" | насосний агрегат - 1 один. провід ВПП-2,5 – 160 м кабель ВПП-10 - 480 м; проект з експертизою - 1 комплект | 90,70 | 90,70 |  |  |  |  |  | 90,70 |  |  |  |  | 148 |  | 3432 |  |

| 1.1.4 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання насосної станції водопостачання СВКГ "Авіа С" | насосний агрегат - 1 один. провід ВПП2,5 - 160 м засувка Д100 мм - 1 од засувка Д80 мм - 1 од зворотній клапан Д80 мм- 1 од; проект з експертизою - 1 комплект | 90,62 | 90,62 |  |  |  |  |  | 90,62 |  |  |  |  | 10 |  | 48759 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №2 | насосний агрегат - 1 один. Шафа керування - 1 од електродвигун - 1 од кабель ВВГ3х95+1х50 – 12 м кабель ВВГ4х50 – 20 м; проект з експертизою - 1 комплект | 484,94 | 484,94 |  |  |  |  |  | 484,94 |  |  |  |  | 1814 |  | 1500 |  |
| 1.1.6 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення трансформаторної підстанції артезіанської свердловини №14, №15 Новопилипівського водозабору | трансформатор ТМ250/10/0,4-У1 Y/Yн - 1 од. кабель ААШВ 3х150 10 кВ – 5 м; проект з експертизою - 1 комплект | 77,22 | 77,22 |  |  |  |  |  | 77,22 |  |  |  |  | 224 |  | 1932 |  |
| 1.1.7 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення трансформаторної підстанції артезіанської свердловини №17 Новопилипівського водозабору | трансформатор ТМ160/10/0,4-У1 Y/Yн - 1 од. кабель ААШВ 3х95 10 кВ – 5 м; проект з експертизою - 1 комплект | 59,68 | 59,68 |  |  |  |  |  | 59,68 |  |  |  |  | 238 |  | 1405 |  |
| 1.1.8 | Виконання проектно-коштоирисної документації та технічне переоснащення трансформаторної підстанції артезіанської свердловини №18 Новопилипівського водозабору від Ф- 23 п/ст. «Терпіння» | трансформатор ТМ160/10/0,4-У1 Y/Yн-1 од. кабель ААШВ 3х95 10 кВ – 7 м; проект з експертизою - 1 комплект | 60,13 | 60,13 |  |  |  |  |  | 60,13 |  |  |  |  | 240 |  | 1405 |  |
| 1.1.9 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на свердловині №16 Новопилипівського водозабору із пристроєм плавного пуску 55кВт*год) | шафа керування- 1 од кабель ВВГ4х50 – 120 м труба ПВХ д.63 – 100 м провід ВПП-2,5 – 230 м; проект з експертизою - 1 комплект | 167,29 | 167,29 |  |  |  |  |  | 167,29 |  |  |  |  | 167 |  | 0 |  |
| 1.1.10 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ВНС№4 | насосний агрегат - 1 од. засувка з електрокеруванням 1 од; проект з експертизою - 1 комплект | 363,81 | 363,81 |  |  |  |  |  | 363,81 |  |  |  |  | 63 |  | 32400 |  |
| 1.1.11 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Дружби, 218 | насосна станція GSWR.20. P18S-400/4T 3х400 A54 Q 2SM 80/65; проект з експертизою - 1 комплект | 78,17 | 78,17 |  |  |  |  |  | 78,17 |  |  |  |  | 100 |  | 4380 |  |

| 1.1.12 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Вакуленчука, 59 | насосна станція GSWR.20.SE 310 T 3х400 A54 Q 2SM 80/80; проект з експертизою - 1 комплект | 61,50 | 61,50 |  |  |  |  |  | 61,50 |  |  |  |  | 26 |  | 13140 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.13 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Університетська, 35 | GSWI.20. MN 40-200 B1 3х400 A54 80/65 насосна станція водопостачання та пожежогасіння; проект з експертизою - 1 комплект | 107,33 | 107,33 |  |  |  |  |  | 107,33 |  |  |  |  | 69 |  | 8760 |  |
| 1.1.14 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Університетська, 43 | GSWI.20. MN 40-200 B1 3х400 A54 80/65 насосна станція водопостачання та пожежогасіння; проект з експертизою - 1 комплект | 107,33 | 107,33 |  |  |  |  |  | 107,33 |  |  |  |  | 69 |  | 8760 |  |
| Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 2.312,77 | 2.312,77 |  |  |  |  |  | 2.312,77 |  |  |  |  | 51 |  | 248515 |  |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Придбання лічильників електрообліку | лічильник - 20 один. | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Інші заходи,з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом І |  |  | 2.562,77 | 2.562,77 |  |  |  |  |  | 2.562,77 |  |  |  |  | 57 |  | 248.515 |  |
| ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення трансформаторної підстанції Промзона № 15 ЦОС Фідер - 1 від «МЛ-330»+ТУ ЦОС ВРП 10/6 кв | трансформатор ТМ1600/10/6 У1 Y/Δ-11 кабель ААШВ3х120 10 кВ – 20 м; проект з експертизою - 1 комплект | 324,70 | 324,70 |  |  |  |  |  | 324,70 |  |  |  |  | 197 |  | 13176 |  |
| 2.1.2 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення трансформаторної підстанції Промзона № 15 ЦОС Фідер - 12 від «МЛ-330»+ТУ ЦОС ВРП 10/6 кв | трансформатор ТМ1600/10/6 У1 Y/Δ-11 кабель ААШВ3х120 10 кВ – 20 м; проект з експертизою - 1 комплект | 324,70 | 324,70 |  |  |  |  |  | 324,70 |  |  |  |  | 197 |  | 13176 |  |
| Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 649,40 | 649,40 |  |  |  |  |  | 649,40 |  |  |  |  | 197 |  | 26352 |  |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Придбання лічильників електрообліку | лічильник в зборі -5 один. | 65,00 | 65,00 |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 65,00 | 65,00 |  |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1. | Виконання проектно-кошторисної документації та заміна аераційних труб аеротенку на станції біологічного очищення СВКГ "Авіа С" | аераційні труби аеротенку - 120 м; проект з експертизою 1 комплект | 165,41 | 165,41 |  |  |  |  |  | 165,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Виконання проектно-кошторисної документації та заміна металоконструкції горизонтального піскового майданчику на Центральних очисних спорудах | тяговий пластичний ланцюг - 80 м; проект з експертизою - 1 комплект | 162,77 | 162,77 |  |  |  |  |  | 162,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Реконструкція каналізаційного колектору Д 920мм (двох ниток) переходу технологічних трубопроводів очисних споруд через Приазовський магістральний канал у Мелітопольському районі Запорізької області | труби ПЕ 100 SDR33- 500×1,5 - 145 м; засувки Ø 500 мм – 4 од | 960,00 | 960,00 |  |  |  |  |  | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 1288,18 | 1288,18 |  |  |  |  |  | 1288,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  |  | 2.002,58 | 2.002,58 |  |  |  |  |  | 2.002,58 |  |  |  |  | 607 |  | 26.352 |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  | 4.565,35 | 4.565,35 |  |  |  |  |  | 4.565,35 |  |  |  |  | 94 |  | 274.867 |  |

Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Заступник директора з комерційних питань та інвестицій	____________	Євген СТАНКОВ

Головний інженер	____________	Олександр МАРИНОВ

до

них

і

| 7,34 | 149,88 | 112,41 |  |  |  | 20 | Економічний ефект (тис. грн)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

104,28

3,21

4,13

3,01

3,01

12,00

69,30

9,37

28,10

18,74

18,74

543,51

0,00

0,00

543,51

19,80

19,80

39,60

0,00

0,00

0,00

0,00

39,60

583,11

- Продовження додатка 2021 Додаток 4

Додаток  4	до

Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

## ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області	Директор КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування органу місцевого самоврядування)	(посадова особа ліцензіата)

від 03.09.2020 № 162	Сергій НЕМЧЕНКО

Секретар Мелітопольської міської ради	(підпис)

______________________________ Роман РОМАНОВ	"03" 09. 2020 року

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П.

## Річний інвестиційний план на 2021 рік

КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн )** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  | госпо дарський (вартість матеріальн их ресурсів) | підряд ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | аморти заційні відраху вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованом у періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| І |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 6а Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. Шафа керування - 1 од кабель ВПП-16-400м провід ВПП2,5 – 160 м труба сталь ф108*4 – 120м засувки з електрокеруванням Д 100мм - 2 од; проект з експертизою - 1 комплект | 259,95 | 259,95 |  |  |  |  |  |  | 259,95 | 259,95 |  | 259,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 |  | 52560 |  | 112,41 |
| 1.1.2 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 13 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. станція керування - 1 од труба сталь д108*4 – 100м кабель ВПП 25-330м провід ВПП 2,5 – 120 м засувки з електрокеруванням Д250 мм - 1 од засувки з електрокеруванням Д150 мм - 1 од; проект з експертизою - 1 комплект | 304,10 | 304,10 |  |  |  |  |  |  | 304,10 | 304,10 |  | 304,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |  | 70080 |  | 149,88 |
| 1.1.3 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 4 СВКГ "Авіа С" | насосний агрегат - 1 один. провід ВПП-2,5 – 160 м кабель ВПП-10 - 480 м; проект з експертизою - 1 комплект | 90,70 | 90,70 |  |  |  |  |  |  | 90,70 | 90,70 |  | 90,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 |  | 3432 |  | 7,34 |
| 1.1.4 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання насосної станції водопостачання СВКГ "Авіа С" | насосний агрегат - 1 один. провід ВПП2,5 - 160 м засувка Д100 мм - 1 од засувка Д80 мм - 1 од зворотній клапан Д80 мм- 1 од; проект з експертизою - 1 комплект | 90,62 | 90,62 |  |  |  |  |  |  | 90,62 | 90,62 |  | 0,00 | 90,62 | 0,00 | 0,00 | 10 |  | 48759 |  | 104,28 |
| 1.1.5 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на базі частотного перетворювача на ВНС №2 | насосний агрегат - 1 один. Шафа керування - 1 од електродвигун - 1 од кабель ВВГ3х95+1х50 – 12 м кабель ВВГ4х50 – 20 м; проект з експертизою - 1 комплект | 484,94 | 484,94 |  |  |  |  |  |  | 484,94 | 484,94 |  | 484,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1814 |  | 1500 |  | 3,21 |
| 1.1.6 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення трансформаторної підстанції артезіанської свердловини №14, №15 Новопилипівського водозабору | трансформатор ТМ250/10/0,4- У1 Y/Yн - 1 од. кабель ААШВ 3х150 10 кВ – 5 м; проект з експертизою - 1 комплект | 77,22 | 77,22 |  |  |  |  |  |  | 77,22 | 77,22 |  | 0,00 | 77,22 | 0,00 | 0,00 | 224 |  | 1932 |  | 4,13 |
| 1.1.7 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення трансформаторної підстанції артезіанської свердловини №17 Новопилипівського водозабору | трансформатор ТМ160/10/0,4- У1 Y/Yн - 1 од. кабель ААШВ 3х95 10 кВ – 5 м; проект з експертизою - 1 комплект | 59,68 | 59,68 |  |  |  |  |  |  | 59,68 | 59,68 |  | 0,00 | 59,68 | 0,00 | 0,00 | 238 |  | 1405 |  | 3,01 |
| 1.1.8 | Виконання проектно-коштоирисної документації та технічне переоснащення трансформаторної підстанції артезіанської свердловини №18 Новопилипівського водозабору від Ф- 23 п/ст. «Терпіння» | трансформатор ТМ160/10/0,4- У1 Y/Yн-1 од. кабель ААШВ 3х95 10 кВ – 7 м; проект з експертизою - 1 комплект | 60,13 | 60,13 |  |  |  |  |  |  | 60,13 | 60,13 |  | 0,00 | 60,13 | 0,00 | 0,00 | 240 |  | 1405 |  | 3,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.9 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання та встановлення автоматизованої системи керування двигунами на свердловині №16 Новопилипівського водозабору із пристроєм плавного пуску 55кВт*год) | шафа керування- 1 од кабель ВВГ4х50 – 120 м труба ПВХ д.63 – 100 м провід ВПП-2,5 – 230 м; проект з експертизою - 1 комплект | 167,29 | 167,29 |  |  |  |  |  |  | 167,29 | 167,29 |  | 0,00 | 167,29 | 0,00 | 0,00 | 167 |  | 0 |  | 12,00 |
| 1.1.10 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ВНС№4 | насосний агрегат - 1 од. Засувка з електрокеруванням 1 од; проект з експертизою - 1 комплект | 363,81 | 363,81 |  |  |  |  |  |  | 363,81 | 363,81 |  | 0,00 | 363,81 | 0,00 | 0,00 | 63 |  | 32400 |  | 69,30 |
| 1.1.11 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Дружби, 218 | насосна станція GSWR.20. P18S-400/4T 3х400 A54 Q 2SM 80/65; проект з експертизою - 1 комплект | 78,17 | 78,17 |  |  |  |  |  |  | 78,17 | 78,17 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,17 | 100 |  | 4380 |  | 9,37 |
| 1.1.12 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Вакуленчука, 59 | насосна станція GSWR.20.SE 310 T 3х400 A54 Q 2SM 80/80; проект з експертизою - 1 комплект | 61,50 | 61,50 |  |  |  |  |  |  | 61,50 | 61,50 |  | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 26 |  | 13140 |  | 28,10 |
| 1.1.13 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Університетська, 35 | GSWI.20. MN 40-200 B1 3х400 A54 80/65 насосна станція водопостачання та пожежогасіння; проект з експертизою - 1 комплект | 107,33 | 107,33 |  |  |  |  |  |  | 107,33 | 107,33 |  | 0,00 | 0,00 | 107,33 | 0,00 | 69 |  | 8760 |  | 18,74 |
| 1.1.14 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Університетська, 43 | GSWI.20. MN 40-200 B1 3х400 A54 80/65 насосна станція водопостачання та пожежогасіння; проект з експертизою - 1 комплект | 107,33 | 107,33 |  |  |  |  |  |  | 107,33 | 107,33 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,33 | 69 |  | 8760 |  | 18,74 |
| Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 2.312,77 | 2.312,77 |  |  |  |  |  |  | 2.312,77 | 2.312,77 |  | 1139,69 | 818,76 | 168,83 | 185,497 | 51 |  | 248515 |  | 543,51 |
| 1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Придбання лічильників електрообліку | лічильник в зборі - 20 один. | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  | 250,00 | 250,00 |  | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  | 250,00 | 250,00 |  | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом І |  |  | 2.562,77 | 2.562,77 |  |  |  |  |  |  | 2.562,77 | 2.562,77 |  | 1.139,69 | 1.068,76 | 168,83 | 185,50 | 57 |  | 248.515 |  | 543,51 |
| ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення трансформаторної підстанції Промзона № 15 ЦОС Фідер - 1 від «МЛ-330»+ТУ ЦОС ВРП 10/6 кв | трансформатор ТМ1600/10/6- У1 Y/Δ-11 кабель ААШВ3х120 10 кВ – 20 м; проект з експертизою - 1 комплект | 324,70 | 324,70 |  |  |  |  |  |  | 324,70 | 324,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,70 | 197 |  | 13176 |  | 19,80 |
| 2.1.2 | Виконання проектно-кошторисної документації та технічне переоснащення трансформаторної підстанції Промзона № 15 ЦОС Фідер - 12 від «МЛ-330»+ТУ ЦОС ВРП 10/6 кв | трансформатор ТМ1600/10/6- У1 Y/Δ-11 кабель ААШВ3х120 10 кВ – 20 м; проект з експертизою - 1 комплект | 324,70 | 324,70 |  |  |  |  |  |  | 324,70 | 324,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,70 | 197 |  | 13176 |  | 19,80 |
| Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 649,40 | 649,4 |  |  |  |  |  |  | 649,40 | 649,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,40 | 197 |  | 26352 |  | 39,60 |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Придбання лічильників електрообліку | лічильник в зборі -5 один. | 65,00 | 65,00 |  |  |  |  |  |  | 65,00 | 65,00 |  | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 65,00 | 65,00 |  |  |  |  |  |  | 65,00 | 65,00 |  | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Виконання проектно-кошторисної документації та заміна аераційних труб аеротенку на станції біологічного очищення СВКГ "Авіа С" | аераційні труби аеротенку -120 м; проект з експертизою - 1 комплект | 165,41 | 165,41 |  |  |  |  |  |  | 165,41 | 165,41 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,41 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.5.2. | Виконання проектно-кошторисної документації та заміна металоконструкції горизонтального піскового майданчику на Центральних очисних спорудах | тяговий пластичний ланцюг - 80 м; проект з експертизою - 1 комплект | 162,77 | 162,77 |  |  |  |  |  |  | 162,77 | 162,77 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,77 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.5.3. | Реконструкція каналізаційного колектору Д 920мм (двох ниток) переходу технологічних трубопроводів очисних споруд через Приазовський магістральний канал у Мелітопольському районі Запорізької області | труби ПЕ 100 SDR33- 500×1,5 - 145 м; засувки Ø 500 мм – 4 од | 960,00 | 960,00 |  |  |  |  |  |  | 960,00 | 960,00 |  | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 1288,18 | 1288,18 |  |  |  |  |  |  | 165,41 | 165,41 |  | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 328,18 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.6 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за розділом ІІ |  |  | 2.002,58 | 2.002,58 |  |  |  |  |  |  | 879,81 | 879,81 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 960,00 | 977,58 | 607 |  | 26.352 |  | 39,60 |
| Усього за інвестиційним планом |  |  | 4.565,35 | 4.565,35 |  |  |  |  |  |  | 4.565,35 | 3442,58 | 0,00 | 1139,69 | 1133,76 | 1128,83 | 1.163,08 | 94 |  | 274867 |  | 583,11 |

Продовження додатка 2021 Додаток 4

9

Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Заступник директора з комерційних питань та інвестицій

____________	Євген СТАНКОВ

Головний інженер	____________	Олександр МАРИНОВ

- Продовження додатка 2021 Додаток 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |